## translator (hidden)
| Profile of a line Biên dạng đường | Contour Measuring Instrument VC-MC013 形狀測定器 | Contour Máy đo biên dạng
Profile 輪廓度 | Profile of a surface Biên dạng mặt | CMM VC-MC012 三次元 | CMM Máy đo 3D
| Thread hole Lỗ ren |  | Thread plug gauge Dưỡng ren ngoài
| Thread screws Trục ren |  | Thread hole gauge Dưỡng ren trong
Angle 角度 | Angularity Góc |  | Roundness tester Máy đo độ tròn
Perpendicularity 直角度 | Perpendicularity Độ vuông góc | Surface Roughness Tester VC-MC009 面粗度測定器 | Roughness tester Máy đo độ nhám
| Parallelism Độ song song | Caliper VC-CL147 游標卡尺 | Caliper Thước kẹp
Position 位置度 | Postion Vị trí |  | Eyes Mắt
| Concentricity Độ đồng tâm | MicrometerThickness VC-PM035 厚度規 | MicrometerThickness Đồng hồ đo độ dày
| Symmetry Độ đối xứng | Height GaugesVC-HG015 高度測定器 | Height Gauges Đồng hồ đo cao
Circular runout 擺幅 | Runout Độ đảo | Depth Micrometer 深度測 | Depth Micrometer Đồng hồ đo sâu
| Wavinesss Độ sóng | Groove Micrometer VC-PM037 度測千分尺 | Groove micrometer Đồng hồ đo rãnh
Length 寸法 | Length Chiều dài
Depth Độ sâu
Thickness 肉厚 | Thickness Độ dày
Height Chiều cao
Width Bề rộng
Inner Diameter 内徑 | Internal diamater Đường kính trong
Outter Diameter 外徑 | External diamater Đường kính ngoài
Diameter 直徑 | Diamater Đường kính
Chamfering 倒角 | Chamferring angularity Góc cạnh vát
Chamferring width Bề rộng cạnh vát
Radius R角 | Internal radius Bán kính trong
External radius Bán kính ngoài
Visual 外觀 | Visual Ngoại quan
Straightness Độ thẳng
Flatness 平度 | Flatness Độ phẳng
Surface roughness 面粗度 | Roughness Độ nhám
Circularity (Roundness) Độ tròn
Cylindricity Độ trục

## Measurement matrix (hidden)
Tolerance requirement
Category | Type | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 |  | Dimension category | Measuring device category
Profile | Profile of a line Biên dạng đường | NA | Contour Máy đo biên dạng | Contour Máy đo biên dạng | Contour Máy đo biên dạng |  | Specified tolerance Dung sai cụ thể | Contour Máy đo biên dạng
Profile | Profile of a surface Biên dạng mặt | NA | CMM Máy đo 3D | CMM Máy đo 3D | NA | 0.1 | General tolerance Dung sai chung | CMM Máy đo 3D
Profile | Thread hole Lỗ ren | NA | Thread plug gauge Dưỡng ren ngoài | Thread plug gauge Dưỡng ren ngoài | NA | Roughness | Basic dimesion Kích thước cơ bản | Thread plug gauge Dưỡng ren ngoài
Profile | Thread screws Trục ren | NA | Thread hole gauge Dưỡng ren trong | Thread hole gauge Dưỡng ren trong | NA | #N/A | Reference dimension Kích thước tham khảo | Thread hole gauge Dưỡng ren trong
Orientation | Angle Góc | NA | CMM Máy đo 3D | CMM Máy đo 3D | NA |  | Ra | Roundness tester Máy đo độ tròn
Orientation | Perpendicularity Độ vuông góc | NA | CMM Máy đo 3D | CMM Máy đo 3D | NA |  | Rz | Roughness tester Máy đo độ nhám
Orientation | Parallelism Độ song song | NA | CMM Máy đo 3D | CMM Máy đo 3D | NA |  | Max | Caliper Thước kẹp
Location | Postion Vị trí | NA | CMM Máy đo 3D | CMM Máy đo 3D | NA |  | Min | Roughness tester Máy đo độ nhám
Location | Concentricity Độ đồng tâm | NA | Roundness tester Máy đo độ tròn | Roundness tester Máy đo độ tròn | Roundness tester Máy đo độ tròn |  |  | 2.5D device Máy đo 2.5D
Location | Symmetry Độ đối xứng | NA | CMM Máy đo 3D | CMM Máy đo 3D | NA |  |  | Outside micrometer Panme đo ngoài
Composite | Runout Độ đảo | NA | Roundness tester Máy đo độ nhám | Roundness tester Máy đo độ nhám | Roundness tester Máy đo độ nhám |  |  | Inside micrometer Panme đo trong
Composite | Wavinesss Độ sóng | NA | Roundness tester Máy đo độ nhám | Roundness tester Máy đo độ nhám | Roundness tester Máy đo độ nhám |  |  | Deep gauge Thước đo sâu
Dimension | Length Chiều dài | Caliper Thước kẹp | Caliper Thước kẹp | Dial gauge Đồng hồ so | Dial gauge Đồng hồ so |  |  | Height gauge Thước đo cao
Dimension | Depth Độ sâu | Caliper Thước kẹp | Caliper Thước kẹp | Dial gauge Đồng hồ so | Dial gauge Đồng hồ so |  |  | Groove gauge Thước đo rãnh
Dimension | Thickness Độ dày | Caliper Thước kẹp | Caliper Thước kẹp | Dial gauge Đồng hồ so | Dial gauge Đồng hồ so |  |  | Thickness micrometer Đồng hồ đo độ dày
Dimension | Height Chiều cao | Caliper Thước kẹp | Caliper Thước kẹp | Dial gauge Đồng hồ so | Dial gauge Đồng hồ so |  |  | Testing tool Gá kiểm
Dimension | Width Bề rộng | Caliper Thước kẹp | Caliper Thước kẹp | Dial gauge Đồng hồ so | Dial gauge Đồng hồ so |  |  | Eyes Mắt
Dimension | Diamater Đường kính | Caliper Thước kẹp | Caliper Thước kẹp | Palme | Palme |  |  | Depth micrometer Panme đo sâu
Dimension | Chamferring angle Góc cạnh vát | NA | CMM Máy đo 3D | CMM Máy đo 3D | NA
Dimension | Distance Khoảng cách | NA | CMM Máy đo 3D | CMM Máy đo 3D | NA
Dimension | Radius Bán kính | NA | CMM Máy đo 3D | CMM Máy đo 3D | NA
Appearance | Visual Ngoại quan | Eyes | Eyes Mắt | Eyes Mắt | Eyes Mắt
Form | Straightness Độ thẳng | NA | Contour Máy đo biên dạng | Contour Máy đo biên dạng | Contour Máy đo biên dạng
Form | Flatness Độ phẳng | NA | Contour Máy đo biên dạng | Contour Máy đo biên dạng | Contour Máy đo biên dạng
Form | Roughness (Ra) Độ nhám (Ra) | NA | Roughness tester Máy đo độ nhám | Roughness tester Máy đo độ nhám | Roughness tester Máy đo độ nhám
Form | Roughness (Rz) Độ nhám (Rz) | NA | Roughness tester Máy đo độ nhám | Roughness tester Máy đo độ nhám | Roughness tester Máy đo độ nhám
Form | Roughness (Wt) Độ nhám (Wt) | NA | Roughness tester Máy đo độ nhám | Roughness tester Máy đo độ nhám | Roughness tester Máy đo độ nhám
Form | Circularity (Roundness) Độ tròn | NA | Roundness tester Máy đo độ tròn | Roundness tester Máy đo độ tròn | Roundness tester Máy đo độ tròn
Form | Cylindricity Độ trục | NA | Roundness tester Máy đo độ tròn | Roundness tester Máy đo độ tròn | Roundness tester Máy đo độ tròn

## Template (hidden)
Casting
TIÊU CHUẨN KIỂM TRA SẢN PHẨM
(MACHINING)
RD2 NO.A1906078--page2/3 (MACHINING)
RD2 NO.A1906078--page3/3 (MACHINING)
TIÊU CHUẨN KIỂM TRA SẢN PHẨM
TIÊU CHUẨN KIỂM TRA SẢN PHẨM
1

## M condition (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU KIỆN TỐI ĐA VẬT LIỆU TỪ KẾT QUẢ THỰC TẾ
Cỉrcle number | Characteristic | Datum | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5

## FINEPRO
All Dimension Inspection Report 檢查基準書兼成績書
|  | Information |  | Customer |  | Supplier |  |  |  | Customer 客戶 |  | Judged 判定 |  | Approved 承認 | Checked by 確認
|  | Name |  | BW |  | Vulcan
|  | Part Name 品名 |  | Wastegate Valve |  | Wastegate Valve
|  | Part No 品番 |  | - |  | A2009062
|  | Drawing number |  | 59001192635 |  | 59001192635
|  | Drawing version |  | Ver.(221208) |  | Machining_Ver.(221208)
Xem lịch sử sửa đổi trong file Master management
|  | Drawing 圖面 ~ Image 照片 | [9 empty] | NA | Không áp dụng/ Not applicable
[12 empty] | ∆ | Đang thảo luận/ In Discusion
Mặt đo lường/ Measured surface
[12 empty] | □ | Gia công đến gia công/ Machining to machining
[12 empty] | ○ | Phôi đến gia công/ casting to machining
[12 empty] | ● | Phôi đến phôi/ casting to casting
Phân loại đặc tính/ Classified Char.
[12 empty] | Ο | OTC: Đặc tính dung sai khác/ Other Toleranced Characteristics
[12 empty] | ◇ | CIC: Đặc tính khách hàng cuối quan tâm/Customer Interface Characteristic
[12 empty] | ◎ | KC: Đặc tính chủ chốt/ Key Characteristic
|  | Circle number | Content check 檢查項目 |  | Specification |  |  | Unit | Measured surface | Classified Char. | Tool check 測定工具 |  |  |  |  | Judged 判定
| Tol requirement |  | Characteristic | Symbol on drawing | Nominal | Lower tol | Upper tol
Purpose
|  | 1 | Diamater Đường kính | General tolerance Dung sai chung | 21 | -0.2 | 0.2 | mm |  | Ο | Caliper Thước kẹp
2 | 0.01 | 2 | Chamferring angle Góc cạnh vát |  |  |  | 0.05 | mm |  | Ο | Eyes Mắt
3 | 0.001 | 3-1 | Profile of a surface Biên dạng mặt |  | 0.03 | -0.03 | 0 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
3 | 0.001 | 3-2 | Profile of a surface Biên dạng mặt |  | 0.03 | -0.03 | 0 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
3 | 0.001 | 3-3 | Profile of a surface Biên dạng mặt |  | 0.03 | -0.03 | 0 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
4 | 0.001 | 4 | Roughness (Rz) Độ nhám (Rz) |  | 8 | -8 | 0 | μm |  | Ο | Eyes Mắt
5 | 0.001 | 5 | Postion Vị trí |  | 0.1 | -0.1 | 0 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
6 | 0.001 | 6 | Postion Vị trí |  | 0.3 | -0.3 | 0 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
7 | 0.01 | 7-1 | Radius Bán kính | Basic dimesion Kích thước cơ bản | 6.02 | -0.015 | 0.015 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
7 | 0.01 | 7-2 | Radius Bán kính | Basic dimesion Kích thước cơ bản | 6.02 | -0.015 | 0.015 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
7 | 0.01 | 7-3 | Radius Bán kính | Basic dimesion Kích thước cơ bản | 6.02 | -0.015 | 0.015 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
8 | 0.001 | 8 | Parallelism Độ song song |  | 0.1 | -0.1 | 0 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
9 | 0.1 | 9 | Radius Bán kính | General tolerance Dung sai chung | 1 | -0.2 | 0.2 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
10 | 0.1 | 10 | Distance Khoảng cách | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 7.4 | -0.1 | 0.1 | mm |  | Ο | Height gauge Thước đo cao
11 | 0.1 | 11 | Angle Góc | General tolerance Dung sai chung | 28.6 | -0.5 | 0.5 | Degree |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
12 | 0.001 | 12 | Flatness Độ phẳng |  | 0.05 | -0.05 | 0 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
13 | 0.1 | 13 | Diamater Đường kính | General tolerance Dung sai chung | 22 | -0.2 | 0.2 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
14 | 0.001 | 14 | Distance Khoảng cách | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 0.25 | -0.1 | 0 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
15 | 1 | 15 | Angle Góc | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 8 | -2 | 2 | Degree |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
16 | 1 | 16 | Angle Góc | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 15 | -5 | 5 | Degree |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
17 | 0.1 | 17 | Distance Khoảng cách | Basic dimesion Kích thước cơ bản | 7.5 | -0.2 | 0.2 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
18 | 0.001 | 18 | Roughness (Rz) Độ nhám (Rz) |  | 16 | -16 | 0 | μm |  | Ο | Eyes Mắt
19 | 0.1 | 19 | Distance Khoảng cách | General tolerance Dung sai chung | 1.5 | -0.1 | 0.1 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
19 | 0.1 | 20 | Distance Khoảng cách | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 0.3 | -0.2 | 0.2 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
19 | 0.1 | 21 | Diamater Đường kính | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 32 | 0 | 0.5 | mm |  | Ο | Caliper Thước kẹp
19 | 0.001 | 22 | Diamater Đường kính |  | 2.5 | -2.5 | 0 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
20 | 0.001 | 23 | Distance Khoảng cách |  | 0.05 | -0.05 | 0 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
21 | 0.001 | 24 | Diamater Đường kính |  | 2 | -2 | 0 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
22 | 0.001 | 25 | Distance Khoảng cách | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 1.55 | -0.05 | 0 | mm |  | Ο | Height gauge Thước đo cao
23 | 0.001 | 26 | Roughness (Rz) Độ nhám (Rz) |  | 25 |  |  | μm |  |  | Visual Ngoại quan
24 | 0.001 | 27 | Chamferring width Bề rộng cạnh vát |  | -0.5 |  |  | mm |  |  | Visual Ngoại quan
25 | 0.001 | 28 | General tolerance Dung sai chung | VDG data sheet P 690, accuracy level D2 | [6 empty] | Visual Ngoại quan
26 | 0.001 | 29 | Technical requirement Yêu cầu kỹ thuật | VDG data sheet P 695 | [6 empty] | Visual Ngoại quan
27 | 0.001 | 30 | General condition Quy định chung | VDG data sheet P 695 - I/S P2 - I/V D2 | [6 empty] | Visual Ngoại quan
28 | 1 | 31 | Residual microporosity Tồn dư vi xốp | General tolerance Dung sai chung |  |  | 7 | % |  |  | Visual Ngoại quan
29 | 0.001 | 32 | Mass Khối lượng | General tolerance Dung sai chung | 27 |  |  | g
30 | 0.001 | 33 | Cleanliness Độ sạch | According to BWS 42001
31 | 0.001 | 34 | Material Vật liệu | 1.4957 | [6 empty] | Spectrometer Máy quang phổ
32 | 0.001 | 35 | Visual Ngoại quan | [7 empty] | Eyes Mắt
Casting 鑄物
Machining 加工品
Prototype
Mass production
Note on H7: phuccan sale: Điền ô này trước để lấy thông tin
Note on F22: qc04: Cắt trực tiếp từ bản vẽ dán vô

## Form (hidden)
[6 empty] | All Dimension Inspection Report 檢查基準書兼成績書 | [11 empty] | Date of issue 製作日
|  | Information |  | Customer |  | Supplier |  |  |  | Customer 客戶 |  | Judged 判定 |  | Approved 承認 |  | Checked by 確認 |  | Prepared by 製作
|  | Name |  | BW |  | Vulcan
|  | Part Name 品名 |  | Wastegate Valve |  | Wastegate Valve
|  | Part No 品番 |  | #N/A |  | A2009062
|  | Drawing number |  | 59001192635 |  | 59001192635
|  | Drawing version |  | #N/A |  | Machining_NA
Xem lịch sử sửa đổi trong file Master management
|  | Drawing 圖面 ~ Image 照片 | [9 empty] | NA | Không áp dụng/ Not applicable
[12 empty] | ∆ | Đang thảo luận/ In Discusion
Mặt đo lường/ Measured surface
[12 empty] | □ | Gia công đến gia công/ Machining to machining
[12 empty] | ○ | Phôi đến gia công/ casting to machining
[12 empty] | ● | Phôi đến phôi/ casting to casting
Phân loại đặc tính/ Classified Char.
[12 empty] | Ο | OTC: Đặc tính dung sai khác/ Other Toleranced Characteristics
[12 empty] | ◇ | CIC: Đặc tính khách hàng cuối quan tâm/Customer Interface Characteristic
[12 empty] | ◎ | KC: Đặc tính chủ chốt/ Key Characteristic
|  | Circle number | Content check 檢查項目 |  | Specification |  |  | Unit | Measured surface | Classified Char. | Tool check 測定工具 |  |  | Inspection result |  |  |  |  | Judged 判定
| Tol requirement |  | Characteristic | Symbol on drawing | Nominal | Lower tol | Upper tol | [6 empty] | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5
1 | 0.1 | 1 | Diamater Đường kính | General tolerance Dung sai chung | 21 | -0.2 | 0.2 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
|  | 1 | Diamater Đường kính | General tolerance Dung sai chung | 21 | -0.2 | 0.2 | mm |  | Ο | Caliper Thước kẹp
2 | 0.01 | 2 | Chamferring angle Góc cạnh vát |  |  |  | 0.05 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
3 | 0.001 | 3 | Profile of a surface Biên dạng mặt |  | 0.03 | -0.03 | 0 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
4 | 0.001 | 4 | Roughness (Rz) Độ nhám (Rz) |  | 8 | -8 | 0 | μm |  | Ο | Roughness tester Máy đo độ nhám
5 | 0.001 | 5 | Postion Vị trí |  | 0.1 | -0.1 | 0 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
6 | 0.001 | 6 | Postion Vị trí |  | 0.3 | -0.3 | 0 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
7 | 0.01 | 7 | Radius Bán kính |  | 6.02 | -0.015 | 0.015 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
8 | 0.001 | 8 | Parallelism Độ song song |  | 0.1 | -0.1 | 0 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
9 | 0.1 | 9 | Radius Bán kính | General tolerance Dung sai chung | 1 | -0.2 | 0.2 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
|  | 10 | Distance Khoảng cách | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 7.4 | -0.1 | 0.1 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
10 | 0.1 | 10 | Distance Khoảng cách | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 7.4 | -0.1 | 0.1 | mm |  | Ο | Height gauge Thước đo cao
11 | 0.1 | 11 | Angle Góc | General tolerance Dung sai chung | 28.6 | -0.5 | 0.5 | Degree |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
12 | 0.001 | 12 | Flatness Độ phẳng |  | 0.05 | -0.05 | 0 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
13 | 0.1 | 13 | Diamater Đường kính | General tolerance Dung sai chung | 22 | -0.2 | 0.2 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
14 | 0.001 | 14 | Distance Khoảng cách | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 0.25 | -0.1 | 0 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
15 | 1 | 15 | Angle Góc | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 8 | -2 | 2 | Degree |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
16 | 1 | 16 | Angle Góc | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 15 | -5 | 5 | Degree |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
17 | 0.1 | 17 | Distance Khoảng cách | Basic dimesion Kích thước cơ bản | 7.5 | -0.2 | 0.2 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
18 | 0.001 | 18 | Roughness (Rz) Độ nhám (Rz) |  | 16 | -16 | 0 | μm |  | Ο | Roughness tester Máy đo độ nhám
19 | 0.1 | 19 | Distance Khoảng cách | General tolerance Dung sai chung | 1.5 | -0.1 | 0.1 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
19 | 0.1 | 20 | Distance Khoảng cách | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 0.3 | -0.2 | 0.2 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
|  | 21 | Diamater Đường kính | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 32 | 0 | 0.5 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
19 | 0.1 | 21 | Diamater Đường kính | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 32 | 0 | 0.5 | mm |  | Ο | Caliper Thước kẹp
19 | 0.001 | 22 | Diamater Đường kính |  | 2.5 | -2.5 | 0 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
20 | 0.001 | 23 | Distance Khoảng cách |  | 0.05 | -0.05 | 0 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
21 | 0.001 | 24 | Diamater Đường kính |  | 2 | -2 | 0 | mm |  | Ο | Contour Máy đo biên dạng
|  | 25 | Distance Khoảng cách | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 1.55 | -0.05 | 0 | mm |  | Ο | CMM Máy đo 3D
22 | 0.001 | 25 | Distance Khoảng cách | Specified tolerance Dung sai cụ thể | 1.55 | -0.05 | 0 | mm |  | Ο | Height gauge Thước đo cao
23 | 0.001 | 26 | Roughness (Rz) Độ nhám (Rz) |  | 25 |  |  | μm |  |  | Visual Ngoại quan
24 | 0.001 | 27 | Chamferring width Bề rộng cạnh vát |  | -0.5 |  |  | mm |  |  | Visual Ngoại quan
25 | 0.001 | 28 | General tolerance Dung sai chung | VDG data sheet P 690, accuracy level D2 | [6 empty] | Visual Ngoại quan
26 | 0.001 | 29 | Technical requirement Yêu cầu kỹ thuật | VDG data sheet P 695 | [6 empty] | Visual Ngoại quan
27 | 0.001 | 30 | General condition Quy định chung | VDG data sheet P 695 - I/S P2 - I/V D2 | [6 empty] | Visual Ngoại quan
28 | 1 | 31 | Residual microporosity Tồn dư vi xốp | General tolerance Dung sai chung |  |  | 7 | % |  |  | Visual Ngoại quan
29 | 0.001 | 32 | Mass Khối lượng | General tolerance Dung sai chung | 27 |  |  | g
30 | 0.001 | 33 | Cleanliness Độ sạch | According to BWS 42001
31 | 0.001 | 34 | Material Vật liệu | 1.4957 | [6 empty] | Spectrometer Máy quang phổ
32 | 0.001 | 35 | Visual Ngoại quan | [7 empty] | Eyes Mắt
Casting 鑄物
Machining 加工品
Prototype
Mass production
Note on G7: phuccan sale: Điền ô này trước để lấy thông tin
Note on E22: qc04: Cắt trực tiếp từ bản vẽ dán vô